| Количествена сметка |
| --- |
| ОТНОСНО ОБЕКТ: Авариен ремонт на покрив над ет. 6 в масивна административна сграда – шестетажна с четириетажно тяло с вход от ул. „Йоаким Груев”, част от Съдебна палата гр. Пловдив. |
| No: | Наименование | мярка | Колич. | ед.цена | сума | Забележка |
| 1 | Демонтаж на старо покритие "Ондулин" – цялостно /включително и армиран найлон над него/ | м² | 295,00 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари шапки по било "Ондулин" | м | 24,00 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на ламаринена обшивка (връзка покрив-стена) | м | 12,00 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж на носещи дъски (счупени, изгнили, провиснали) | м | 490,00 |  |  | точният метраж на дъските (според състоянието им) ще се уточни след разкриване на покрива |
| 5 | Доставка на дъски и направа на дъсчена основа поемаща експлоатационното натоварване /върху, която се монтира и закрепва покривното покритие от ЛТ ламарина/ | м² | 295,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на поцинкована покривна ламарина с ПВЦ покритие (цвят - RAL 8012 - червено/кафяво) - ЛТ 40 с деб. 0,7мм | м² | 295,00 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на обшивка по било 50/50 см ламарина с ПВЦ покритие (цвят - RAL 8012 - червено/кафяво | м | 24,00 |  |  |  |
| 8 | Монтаж на демонтирана ламаринена обшивка (връзка покрив - стена) | м | 12,00 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи | бр | 288,00 |  |  | на три реда на скат през една вълна |
| 10 | Демонтаж на улуци със скоби | м | 48,00 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж на казанчета | бр | 2,00 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж на водостоци със скоби | м | 43,50 |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на обли улуци 280 мм. от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие и скоби към тях | м | 48,00 |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на нови казанчета от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие | бр | 4,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на водостоци Ф 100 от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие и скоби към тях | м | 85,00 |  |  |  |
| 16 | Ръчен пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци | м³ | 8,38 |  |  | точният обем на отпадъците ще се уточни след приключване на всички демонтажни работи |
|  |  |  |  | Обща стойност на всички СМР без ДДС | лв. |  |
|  | 20% ДДС | лв. |  |
|  |  |  |  | Обща стойност на всички СМР с ДДС | лв. |  |
|  | Забележки: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Посочените единични цени са без ДДС; |